### załącznik nr 1 do ogłoszenia

………………………..…………

(pieczęć Wykonawcy)

###### OFERTA

#### Sprawa: ZP.60.DEK.7.2022

# Oferta składana w postępowaniu na :

„Dostawę agregatu prądotwórczego”

Wykonawca: ........................................................................................................................

adres:  ..................................................................................................................................

NIP:  ................................................              REGON:   ..........................................................

telefon:  ..........................................               e-mail:  …………………………………………………………….

Oferujemy dostawę tj. sprzedaż i dostarczenie do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, przedmiotu zamówienia:

agregat prądotwórczy ze stabilizacją napięcia AVR o mocy ciągłej minimum 12 kW

………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę urządzenia)

(Urządzenie przeznaczone do współpracy ze spawarką LORCH TIG T 300).

Wymagane parametry agregatu:

urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji 2022; ciężar nie większy niż 200 kg; agregat wyposażony w ramę do transportu ręcznego zabezpieczoną antykorozyjnie; silnik spalinowy czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem; rozruch elektryczny 12 V. Preferowane marki silników spalinowych napędzających prądnicę; HONDA, KOHLER, BRIGGS&STRATTON.

Wymagane parametry prądnicy:

częstotliwość 50 Hz; napięcie 400V/230V; moc ciągła nie mniejsza niż 12 kW/15 kVA (75% mocy nominalnej); minimalny stopień ochrony IP 22; agregat z elektroniczną stabilizacją napięcia wyjściowego AVR; 6.gniazda wyjściowe : minimum 1x230V, 1x400V; uzwojenia prądnicy wykonane z drutu miedzianego.

Oświadczamy, że przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi zamówienia.

Cena netto za całość zamówienia:  .......................................... zł

podatek VAT:   ………… %   tj. ………………………..   zł

Cena brutto za całość zamówienia:  .......................................... zł

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, w tym wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

- zamówienie wykonamy w terminie do 29 lipca 2022 r.,

- w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia,

- jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert,

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem VAT,

- w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne należy skreślić

Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy Wykonawca wyznacza:

……………………………..……………………………… tel. ……………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub 14 RODO;  dot. nin. postępowania

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w nin. postępowaniu*.

.......................................................                            ................................................................

Miejscowość i data                                               Podpis i pieczęć osób upoważnionych

1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

*    w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).