# Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.60.DEA.1.2024

## Zakres rzeczowo-finansowy

### Wykaz elementów z podstawowymi parametrami

| Lp. | Nazwa elementu | Opis | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena za całość netto [zł] | VAT [zł] | Cena za całość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panele fotowoltaiczne | 500 Wp, monokrystaliczny | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Inwerter fotowoltaiczny | 50 kW, wi-fi, 4-MPPT | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

#### Dane techniczne:

- ilość paneli: 100 szt

- ilość inwertera: 1 szt.

- minimalna nominalna sprawność paneli: 19,7%

- 12 lat gwarancji na panele oraz inwerter,

- 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową,

- panele monokrystaliczne,

- konstrukcja aluminiowa.

- materiały i urządzenia zastosowane winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku rozpoczęcia prac lub roku poprzednim i posiadać wymagane certyfikaty.

Zamawiający:                                                                           	                          Wykonawca: