## Arkusz1
Zestawienie materiałów - wycena szacunkowa
Rury i elementy preizolowane sieci ciepłowniczych:
* rura przewodowa stalowa – stal St-37.0,
* system alarmowy – impulsowy,
* zespół złącza – mufa termokurczliwa z PE sieciowana radiacyjnie, pianka bezfreonowa, korki do zgrzewania, połącz. inst. alarm. + komplet tulejek i podtrzymek do wykonania połączenia instalacji alarmowej.
Poz. | Nazwa elementu | Wymiary | Uwagi | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa [zł] | Cena za całość [zł]
1 | Trójnik preizolowany równoległy | DN125/DN125 |  | 2
2 | Kolano preizolowane 90° | DN125, L=1,25x0,75 m |  | 8
3 | Kolano preizolowane 45° | DN125, L= 1,0x1,0 m |  | 2
4 | Kolano preizolowane 90° | DN125, L= 1,0x1,0 m |  | 2
5 | Rura preizolowana | DN125, L= 12 m |  | 14
6 | Zwężka preizolowana | DN125/DN50 |  | 2
7 | Zespół złącza z rury PEHD termokurczliwej, usieciowana radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, klejem i masą butylową + pianka poliuretanowa + elem. Poł. Alarm. | DN125 |  | 30
Razem netto za całość tabeli | [5 empty] | 0