Nowy Sącz, dnia 14 kwietnia 2026 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.15.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Wykonanie zadania pn.:

„Dostawa korpusu wanny odżużlacza typu OZ-GW”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Przy okazji zauważyłem, że nie ma dokumentacji technicznej (rysunki). Proszę o informację w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie postępowania rysunek podglądowym i podkreśla, że wymiary przedmiotu zamówienia mają być zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ/umowy)

Pytanie 2

Chciałem zapytać czy koryto odżużlacza ma być bazaltowane tylko na spodzie czy również boki koryta będą pokryte płytkami bazaltowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koryto odżużlacza ma być przystosowane do wyłożenia płytkami bazaltowymi tylko od spodu, boki nie. Zamówienie dotyczy przygotowania wanny do wyłożenia płytkami. Wyłożenie bazaltem jest po stronie Zamawiającego.

Załącznik:

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 14.04.2026 r.

Zał. nr 6 - rysunek poglądowy