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Sprawa nr: ZP.60.NDE.2.2026
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI Z DN. 13.08.2026
zwana dalej specyfikacją dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa i montaż 2 szt. koszy węglowych do kotłów WR-5”
Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień NDE Sp.  z o. o.”.
1. Zamawiający

Nowosądecka Dobra Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Wiśniowieckiego 56 , 33 – 300 Nowy Sącz

REGON   520 217 961
KRS   0000927443
NIP 
 734-36-01-748
e-mail: nde@mpecns.pl
www.mpecns.pl
numer telefonu 18-443-53-83
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 2 szt. koszy węglowych przeznaczonych do współpracy z istniejącymi rusztami mechanicznymi typu RTSC 1,8×4,5 lub rozwiązaniem równoważnym, wraz z ich uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji wg „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy oraz pozostałych zapisów w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
KOD CPV: 

44620000-2 – Urządzenia i elementy instalacji kotłowych (dostawa),

45350000-5 – Instalacje mechaniczne (montaż).

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie minimalnych standardów technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ
i załącznikach do niej. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Opis przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na załączonym do specyfikacji formularzu „OFERTA”. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami specyfikacji. Formularz „OFERTA” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Ofertę można wycofać tylko przed terminem składania ofert. Oferta złożona po terminie  zostanie zwrócona  Wykonawcy, bez jej otwierania (nie dotyczy oferty złożonej drogą elektroniczną.) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2026 poz. 85.), w odniesieniu do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną 
w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 
Do oferty dołączyć dokument „wykazania”.
4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: nde@mpecns.pl do dnia 21 sierpnia  2026 r.  do godz. 10.00 26 sierpnia 2026 r. do godz. 10.00 z adnotacją: „Oferta na dostawę i montaż koszy węglowych”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia  2026 r.  do godz. 10.00 26 sierpnia 2026 r. do godz. 10.30
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców w trakcie otwarcia ofert.
5. Warunki wymagane od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
b) posiadania zdolności technicznych i zawodowych dotyczących wiedzy i doświadczenia. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymagane w specyfikacji,

c) posiadania zdolności technicznych i zawodowych dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymagane w specyfikacji
e) nie ogłoszono ich upadłości, nie otwarto ich likwidacji.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 
6 niniejszej specyfikacji.
6. Wymagane od Wykonawców dokumenty, które muszą być załączone do oferty

a) wypełnione i podpisane „Opis przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do nin. SIWZ/umowy,
b) wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” – zał. nr 2 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
d) w przypadku spółki cywilnej – umowę spółki cywilnej, Gdy w umowie s.c. brak jest uregulowań co do sposobu reprezentacji s.c. Zamawiający wymaga, aby oferta oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone były podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy Wykonawca nie załączy powyższego dokumentu Zamawiający pozyska dokument z ogólnodostępnych platform,

f) dokument wniesienia wadium, 
g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, 1 zamówienia polegającego na:
· dostawie i montażu 1 szt. kosza węglowych do kotła WR z podaniem, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których w/w zamówienie zostało wykonane – zał. do specyfikacji,

h) „referencje” lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego ww. zamówienia zostały wykonane, potwierdzające należyte zrealizowanie zamówienia, w szczególności czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.

i) oświadczenie, że przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że na dzień podpisania umowy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę co najmniej 80 000,00 zł – zał. do specyfikacji.
7. Termin realizacji zamówienia
Do 10 tygodni od daty podpisania umowy. Przy czym zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Po upływie terminu 7 dni Zamawiający może zatrzymać wadium, wybrać kolejną ofertą.
8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

9. Opis sposobu obliczania ceny
Cena wpisana w formularzu „Oferta” stanowi wartość wyliczoną przez Wykonawcę na podstawie zapisów SIWZ i załączników do niej. Cena oferty ma być przedstawiona jak w formularzu „Oferta”
do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w innej walucie niż złoty polski. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający:

· poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, 

· poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ – jeśli nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Kryteria z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto - 100 pkt
Do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany następujący wzór:
N
         I P =   -----   x  100 pkt
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji, oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w punkcie 10 kryterium.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będzie posiadało taką samą najniższą cenę brutto Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień NDE Sp.  z o. o.”.
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dogrywki cenowej zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień NDE Sp.  z o. o.”.
11. Wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu. Wadium w formie przelewu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: z zaznaczeniem, że dotyczy złożenia wadium w postępowaniu na: „dostawę i montaż koszy węglowych” Zamawiający nie dopuszcza wpłat wadium w swojej kasie. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w  terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego: ING Bank Śląski 03 1050 1722 1000 0090 3256 0543. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium  na swoje konto.  

Zamawiający zatrzymuje wadium w związku z zaistnieniem niżej wymienionych przypadków - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie, albo 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadku, gdy Wykonawca pomimo wezwania odmówi przedłożenia dokumentów wymaganych przed zawarciem umowy lub przedłoży dokumenty niepotwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy  pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zamawiajmy zwraca wadium po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniu postępowania. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium musi być wniesione wyłącznie w walucie polskiej.
Zamawiający może przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą, o którą zwrócił się Zamawiający lub brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy, nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:

- po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą,

- lub po unieważnieniu postępowania,

- lub do Wykonawcy, którego oferta została odrzucona.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem" w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT). 
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w innej walucie niż złoty polski bez względu na formę wniesienia zabezpieczenia. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia kar umownych. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: ING Bank Śląski 03 1050 1722 1000 0090 3256 0543 (nie dopuszcza się wpłat w kasie Zamawiającego). 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

W przypadku złożenia zabezpieczenia w pozostałych formach dopuszczonych w specyfikacji – oryginał należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w tej formie musi mieć datę początkową równą co najmniej dacie podpisania umowy o wykonania zamówienia, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w terminie o 30 dni dłużej niż zakończenie zadania. 

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całości zadania do wniesienia zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia pierwotnego określonego w ppkt 1). Zabezpieczenie to musi obejmować okres od daty odbioru końcowego do 15 dni dłużej niż upływa okres rękojmi i gwarancji na technologię sieci ciepłowniczej. 

5. Zabezpieczenie to służy pokryciu wszystkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (za wady robót budowlanych jak i za wady technologii wraz z urządzeniami). Zamawiający zwraca zabezpieczenie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych oraz technologii wraz z urządzeniami. 

6. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, w trakcie realizacji umowy, formy zabezpieczenia na formy określone w ppkt 3) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie niepieniężnej, treść zabezpieczenia musi zostać uprzednio przedłożona do zaakceptowania przez Zamawiającego. 

13. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
14. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych w nin. specyfikacji Zamawiający kieruje się przepisami „Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu” oraz kodeksu cywilnego.
15. Udzielanie wyjaśnień i wizja lokalna
Udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania

Każdy Wykonawca, przed terminem otwarcia ofert, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienia treści SIWZ. Pytania Wykonawców mogą być przesłane drogą elektroniczną w terminie do dnia 18 sierpnia 2026 r. do godziny 10.00. Jeśli wniosek wpłynie po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Jeżeli Zamawiający sam albo w wyniku odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dokonuje modyfikacji treści SIWZ, to jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenie zmian.
Osoby ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami:

w sprawach przedmiotu zamówienia:
· Oskar Karwacki – tel. 18 443 53 83 wew. 115
· Karolina Kita – tel. 18 443 53 83 wew. 115
w sprawach procedury dot. postępowania o udzielenie zamówienia:

· Beata Śliwa – wew. 106.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione 
z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. 
Za chwilę tę uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:45.
W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle mu informacje podane na otwarciu ofert. 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Wizja lokalna 

Wykonawca oświadcza przez swój podpis w formularzu „Oferta”, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz odbył wizję lokalną. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji. Możliwości odbycia wizji lokalnej – w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. Przyjazd należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Wizja lokalna możliwa w terminie do 17 sierpnia 2026 r. 19 sierpnia 2026 r.
Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

- w sprawach wizji lokalnej:
· Oskar Karwacki – tel. 18 443 53 83 wew. 115
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia
a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
w oparciu o kryterium podane w pkt. 10 specyfikacji,

b) o wyniku postępowania zostaną powiadomieni drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w wymaganym terminie,
c) wybrany Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną o terminie i miejscu podpisania umowy,
d) oraz - jeśli dotyczy, w przypadku spółki handlowej, odpowiedni dokument w zakresie art. 230 Kodeksu spółek  Handlowych: „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”), 
e) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród pozostałych ofert albo unieważni postępowanie.
17. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą w walucie polskiej.
18. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki 
zał. nr 1 
–
„Opis przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy,

zał. nr 2
–
formularz „OFERTA”,

zał. nr 3 
–
wzór umowy,

zał. nr 4 
–
wykaz wykonanych robót,

zał. nr 5
–
oświadczenie o polisie,
zał. nr 6  
–    informacja RODO,

zał. nr 7  
–    protokół odbioru,

zał. nr 8 
–    rysunek techniczny.
Nowy Sącz, dnia 6 sierpnia 2026 r.
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