Nowy Sącz, dnia 14 stycznia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.40.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” 
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców z dnia 12 i 13.01.2022 r., bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

„Czy w pobliżu miejsca przeznaczonego na budowę kotłowni biomasowej, będącej przedmiotem niniejszego Zamówienia będzie możliwość przyłączenia wody do celów ppoż? Jeżeli tak to prosimy 
o wskazanie możliwego miejsca wpięcia oraz o podanie jaką wartość przepływu wody do celów ppoż. będzie miał do dyspozycji Wykonawca?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że będzie możliwość przyłączenia wody ppoż za pomocą hydrantu zewnętrznego, znajdującego się ok. 50 metrów od miejsca planowanej inwestycji. Wykonawca będzie miał do dyspozycji przepływ o wartości ok. 12 l/s.

Pytanie 2:

„We wzorze umowy § 16, pkt. 4, ppkt. e) znajduje się następujący zapis: „- wykonanie pomiarów energetycznych kotła oraz potwierdzenie osiągnięcia wymaganej sprawności kotła i instalacji kondensacji, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę”. Prosimy o wykreślenie z w/w punktu „instalacji kondensacji”, gdyż nie znajduje się ona w zakresie przedmiotu Zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje w dniu 14 stycznia 2022 r. treść wzoru umowy - zał. nr 3 do SIWZ w ten sposób, że:

- w § 16, pkt. 4, ppkt. e) wykreśla się zapis: „i instalacji kondensacji”.

Pytanie 3:

„Czy w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu w okresie, w którym Wykonawcy będą związani ofertami, Zamawiający przewiduje wnioskowanie o przedłużenie ich ważności? Jeżeli tak to czy 
w takim przypadku Zamawiający przewiduje przesunięcie terminów realizacji Zamówienia 
o analogiczny okres czasu?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w punkcie 11 SIWZ (Wadium):

„Zamawiający może przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.” Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji zamówienia o analogiczny czas.

Pytanie 4:

„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do końca stycznia 2022. Prośbę argumentujemy faktem, iż w trakcie okresu, który Zamawiający przeznaczył Wykonawcom na przygotowanie ofert przetargowych, miały miejsce święta: Bożego Narodzenia, Trzech Króli oraz Nowy Rok. Pomiędzy wymienionymi świętami znaczna część kard Wykonawców jak i ich dostawców oraz podwykonawców była na urlopach. Fakt ten znacznie utrudnia i opóźnia przygotowanie oferty. Sprawie to, że nie będzie możliwości dokładnego policzenia wszystkich kosztów inwestycyjnych. Może to skutkować znacznie powiększonymi kwotami ofert, np. związanymi z przyjętymi wartościami szacowanego ryzyka Wykonawcy, związanego z brakiem czasu na dokładne policzenie cen części wymaganych zakresów inwestycji lub wręcz na rezygnację z przedstawienia oferty przez część potencjalnych Wykonawców. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.”

Odpowiedź:

-Zamawiający informuje, że dokonuje w dniu 14 stycznia 2022 r. zmiany terminu składania i otwarcia ofert w nin. postępowaniu z 18 stycznia 2022 r. na 2 lutego 2022 r. (wydłużenie).

W związku z powyższym modyfikacji ulegają zapisy w SIWZ i w ogłoszeniu o przetargu. W punkcie 
4 SIWZ dotychczasowe zapisy otrzymują treść:

„Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, do dnia 2 lutego 2022 r. godz. 12.00 … Opakowanie powinno być …. oznakowane następująco:

Oferta na Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3MW.

Nie otwierać przed dniem 2 lutego 2022 r. godz. 12.30

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2022 r. o godz. 12.30

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala narad.”

Pozostałe zapisy w punkcie 4 – bez zmian.

-W punkcie 15 SIWZ zmienia się (wydłuża) termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ 
i zadawania pytań oraz termin możliwej wizji lokalnej z 11 stycznia 2022 r. na 20 stycznia 2022 r.

W punkcie 19 SIWZ w miejsce dotychczasowego zapisu odnośnie wniesienia wadium, wprowadza się zapis: „Wadium w formie pieniężnej zaleca się wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem aby znalazło się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert tj. do 2 lutego 2022 r. do godz. 12.00.”

-W ogłoszeniu o przetargu dotychczasowy zapis o terminie  otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2022 r. o godz. 12.00.”

Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Pytanie 5:

„Z powodu okresu świątecznego na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy ofert podwykonawców/ dostawców podzespołów. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 3 tygodnie.”

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert – jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 6:

„Według punktu PFU 2.4.3.11.

„System AKPiA kotła winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych na rynku.”

Firmy dostarczające automatykę, zwłaszcza sterowniki PLC borykają się z brakiem półprzewodników, co jest problemem globalnym. Wstępne zapytanie dostawny sterownika, takiego samego jaki teraz jest stosowany w istniejącej biokotłowni 7MW, wskazuje na termin dostawy do 12 miesięcy! Oczekujemy ponownej oferty, w której nie tyle ważna cena, ile możliwość dostarczenia na czas. Powyższa sytuacja prowadzi do:

-Prośby przedłużenia terminu składania ofert - potrzebny dodatkowy czas do weryfikacji czy 
w ogóle urządzenia będą dostępne i będziemy mogli składać ofertę przetargową.

-Zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu długich terminów dostaw automatyki. Proponowany termin „Odbiór częściowy - technologia wraz z próbami i dokumentacją odbiorową.” 12 miesięcy od popisania umowy.”

Odpowiedź:

-Termin składania i otwarcia ofert – jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

-Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczące terminów realizacji zamówienia.

Pytanie 7:

„Ze względu na ubiegłoroczne wakacje mamy bardzo mało czasu na szczegółowe przygotowanie oferty, dlatego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 14 lutego 2022 roku.”

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert – jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 8:

„Punkt 4 SIWZ – termin składania ofert. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie – o klika dni – terminu składania ofert dotyczących przedmiotowego projektu. Prośba nasza wynika z faktu, że z powodu wydłużonego okresu świątecznego (Boże Narodzenie – Sylwester – Trzech Króli) wiele firm oraz osób, których wiedza i doświadczenie są niezbędne  do rzetelnego opracowania oferty, było niedostępnych do dnia 9 stycznia bieżącego roku. Wydłużony czas przygotowania ofert z pewnością przełoży się na wyższą jakość opracowanych rozwiązań oraz wykonaną ich wycenę.”

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert – jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 9:

„Czy jest możliwość zmiany wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wysokości 10% ceny ofertowej brutto na 5% ceny ofertowej brutto.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dot. wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 10:

„Fakturowanie ma odbywać się na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego załączonego do SIWZ i umowy. Czy zgadzają się Państwo na fakturowanie comiesięczne, jeżeli będzie one wprowadzone do wskazanego załącznika?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy dot. fakturowania.

Pytanie 11:

„Czy posiadają Państwo badania geologiczne terenu inwestycji lub terenów przyległych ? Zależy nam na określeniu prawidłowych warunków gruntowych dla zadania.”

Odpowiedź:

Zmawiający udostępnia, w załączeniu do odpowiedzi, badania geologiczne terenu sąsiadującej kotłowni biomasowej 7MW.

Pytanie 12:

„Czy posiadają Państwo ekspertyzę obiektów istniejących, które będą przylegać do nowopowstałego budynku kotłowni? Jest możliwość, że z uwagi na wysokość kotła, dach będzie wzniesiony powyżej istniejących dachów, co grozi powstawaniem zasp śnieżnych, które stanowią dodatkowe obciążenie dla konstrukcji, która mogła być nieuwzględniona w obliczeniach.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiotowych ekspertyz, jednak udostępni projekty budynków kotłowni biomasowej będącej w sąsiedztwie planowanej kotłowni biomasowej 3MW. Zamawiający informuje również o konieczności uzgodnienia projektu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu  przetargowym na: „Budowę zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na istniejącym magazynie biomasy…”.

Pytanie 13:

„Czy w zakres realizacji ma wchodzić zagospodarowanie terenu – nowe place, drogi, jeśli tak, proszę o podanie w jakim zakresie.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga odtworzenia zagospodarowania terenu co najmniej do stanu istniejącego, zgodnie zobowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wymaga wykonania nowego zagospodarowania terenu polegającego na połączeniu planowanej inwestycji z istniejącym zagospodarowaniem.

Pytanie 14:

„Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie, tj. na dzień 1.02.2022r.”

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert – jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego oraz SIWZ, OGŁOSZENIE O PRZETARGU I WZÓR UMOWY – po modyfikacji w dn. 14.01.2022 r. są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu. Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.