**Opis przedmiotu zamówienia**

**Na zadaniu:** **„Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz”**

1. **Kotłownia Milenium II - φ 2000 H = 70 m zakres prac:**

Naprawa głowicy wieńczącej trzon komina – wykonanie i montaż nowego elementu z blachy nierdzewnej zgodnie z projektem i obmiarem stanu rzeczywistego.

1. **Kotłownia Sikorskiego φ 1200 mm H = 45 m w zakresie:**

Naprawa głowicy wieńczącej trzon komina wraz z blachą poszycia izolacji na całym obwodzie, na odcinku 1m pod wylotem komina. Wymiary wg obmiaru stanu rzeczywistego.

Zdjęcia uszkodzeń stanowią załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Przed przystąpieniem do wykonania elementów wymagane jest uzgodnienie z Zamawiającym gatunków materiałów oraz grubości stosowanych blach.

Roboty, dotyczące przedmiotu zamówienia wykonane będą przez osoby posiadające ważne badania lekarskie i uprawnienia do wykonywania robót na wysokości i w obrębie działania pola elektromagnetycznego oraz posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne Eksploatacji i Dozoru grupy 1, 2, 3 oraz polisę OC 0,5 mln PLN.

Gwarancja na wykonane prace minimum 24 miesiące.