

Nowy Sącz, dnia 12 lutego 2021 r.

**Sprawa: SZP/DIN/Z/02/2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie zadania pn.:**

**„Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz- etap 2”**

**Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

,,Jeżeli łącza internetowe dla 8 obwodów zbierających dane technologiczne z urządzeń peryferyjnych są po stronie zamawiającego, to czy dopuszczalne jest połączenie 8 węzłów po sieci GSM zamiast 5 po GSM, a 3 po łączach internetowych (kablowych) jak jest ujęte w pkt III Monitoring węzłów cieplnych – pkt1?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że połączenie węzłów ma być jak opisane w zał. nr 1 do SIWZ/umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - pkt III Monitoring węzłów cieplnych – pkt1

**Pytanie nr 2**

„Czy dostęp poprzez urządzenia mobilne ma być tylko do węzłów technologicznych, czy również do samego istniejącego systemu SCADA opartego na Platformie Systemowej Wonderware, a jeżeli tak to czy posiadają Państwo potrzebne licencje do Platformy Systemowej Wonderware?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że dostęp mobilny ma być do całego systemu istniejącego. Zamawiający nie posiada licencji. Licencje są po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 3**

„W wytycznych dla serwera jest mowa o działaniu w systemie redundantnym, czy w takim razie potrzebne są dwa serwery o podanych parametrach, czy jeden, który będzie działał redundantnie z drugim już istniejącym serwerem systemu SCADA?”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że ma być jeden serwer, który będzie działał redundantnie z drugim już istniejącym serwerem systemu SCADA.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.