Nowy Sącz, dnia 13 sierpnia 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.21.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”

                - Odpowiedź na zapytanie

                - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

- Pytanie nr 1

- „W nawiązaniu do przetargu jw. proszę podanie nazwy medium oraz temperaturę medium”.

- Odpowiedź Zamawiającego

    - Zamawiający informuje: medium – woda; temperatura do 800C.

- Informacja podana w odpowiedzi jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców planujących złożyć ofertę w nin. postępowaniu.