Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.21.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”

                - Odpowiedzi na zapytania

                - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

- Pytanie nr 1

„Jaka jest temperatura pompowanej wody?”

- Odpowiedź Zamawiającego

                - Zamawiający informuje, że temp. wody wynosi 1200C.

- Pytanie nr 2

„Jaka jest wartość ciśnienia na ssaniu pompy ewentualnie czy NPSHr oferowanej pompy może wynosić 8,62 m sł. wody.”

- Odpowiedź Zamawiającego

- Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w dniu jutrzejszym tj. 17 sierpnia 2021 r.

- Pytanie nr 3

„Czy cena w ofercie my być ceną ostateczną do zamówienia czy po złożeniu oferty będzie jeszcze kolejna runda na podanie ceny ostatecznej?”

- Odpowiedź Zamawiającego

- Zamawiający informuje, że cena w ofercie ma być ceną ostateczną. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej ważnej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może skorzystać z prawa do dogrywki zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”.

- Pytanie nr 4

„Czy koszty uruchomienia pompy przez serwis ująć w cenie oferty?”

- Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w ofercie należy umieścić wszelkie koszty jakie są konieczne do uzyskania gwarancji.

- Informacje podana w odpowiedziach są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.