Zał. nr 1 do umowy SZP/DWC/07/2020

**Zakres rzeczowy**

**Wykonanie posadzki betonowej wewnątrz wiaty na sprzęt ciężki na „gładko” w ilości szacunkowej 310 m2 na terenie kotłowni Milenium w Nowym Sączu.**

1. Zabezpieczenie folią ochronną ścian i słupów przed zabrudzeniem.
2. Ułożenie dylatacji obwodowej.
3. Laserowe naniesienie poziomów.
4. Wbudowanie, zawibrowanie i wyrównanie betonu posadzkowego C 25 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 28 kg/m3, gr. 25 cm ze spadkami uzgodnionymi z Zamawiającym.
5. Mechaniczne zatarcie powierzchni płyty betonowej zacieraczkami do uzyskania równej gładkiej powierzchni.
6. Zatarcie posypki celem uzyskania odpowiedniej twardości.
7. Wykonanie dylatacji poprzez nacięcia warstwy betonu w czasie od 24 do 48 godzin od ułożenia   
   w uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych.

**Zamawiający: Wykonawca:**